近大キャンパスで天井ボードが落下

2024/4/18 14:41

近畿大（大阪府東大阪市）は１８日、東大阪キャンパス（同市）の教室で８日に天井ボードが落下する事故があったと発表した。

頭部にボードが直撃した学生が軽傷を負った。

ボードは２０年以上前に改修されたもので、近大は経年劣化が原因とみて、キャンパス内の点検を進める。

近大によると、８日午前１０時３５分ごろ、東大阪キャンパス１７号館３階の３０１教室で石膏（せっこう）ボード（縦９０センチ、横１８０センチ）が２枚落下した。

理工学部３年の男子学生の頭部と、男子学生らのノートパソコンに当たり、パソコン３台が破損した。

当時は休み時間だった。

落下した天井は平成１５年に改修。

令和４年の外部業者による定期点検で異常は確認されなかったという。

近大は今年６月末までに１７号館の天井を改修するとともに、東大阪キャンパスの全教室を点検する予定。